## Kosztorys ofertowy
KOSZTORYS OFERTOWY
Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena | Wartość
[5 empty] | zł | zł
(5 x 6)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | 45316100-6 | ROZBUDOWA SZAFY OŚWIETLENIA ULICZNEGO "SO"
1.1 |  | Montaż wyłącznika nadmiarowo-prądowego
1 d.1.1 | KNNR 5 0407-02 analogia | Wyłącznik nadprądowy 2-biegunowy w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy | szt. | 1 |  | 0
2 | 45316100-6 | BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO
2.1 |  | Roboty ziemne
2 d.2.1 | analiza indywidualna | Wytyczenie i obsługa geodezyjna | kpl. | 1 |  | 0
3 d.2.1 | KNR 2-01 0701-0202 | Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III | m | 121 |  | 0
4 d.2.1 | KNNR 5 0723-02 z.sz.2.14. 9902-01 | Przewierty mechaniczne dla rury o śr.do 125 mm pod obiektami - roboty obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h) | m | 9 |  | 0
5 d.2.1 | KNR 2-01 0707-02 | Wykopy ręczne o głębok.do 1.5 m w gruncie kat. III wraz z zasypaniem dla słupow elektroenergetycznych linii napowietrznych niskiego napiecia | m3 | 0.72 |  | 0
6 d.2.1 | KNNR 5 0706-01 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m | m | 242 |  | 0
7 d.2.1 | KNR 2-01 0704-0202 | Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III | m | 121 |  | 0
2.2 |  | Roboty kablowe
8 d.2.2 | KNNR 5 0705-01 z.sz.2.14. 9902-01 | Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - roboty obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h) - rura fi 50 | m | 8 |  | 0
9 d.2.2 | KNNR 5 0705-01 z.sz.2.14. 9902-01 | Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - roboty obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h) - rura fi 110 | m | 19 |  | 0
10 d.2.2 | KNNR 5 0707-02 | Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie | m | 111 |  | 0
11 d.2.2 | KNNR 5 0713-02 z.sz.2.14. 9902-01 | Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - roboty obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h) | m | 36 |  | 0
12 d.2.2 | KNNR 5 1203-05 | Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 50 mm2 pod zaciski lub bolce | szt.żył | 24 |  | 0
2.3 |  | Montaż i stawianie słupów oświetleniowych
13 d.2.3 | KNNR 5 1001-01 analogia | Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg - słupyaluminiowe h=6m na fundamencie | szt. | 3 |  | 0
14 d.2.3 | KNNR 5 1003-03 | Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarń do 10 m | kpl.przew. | 3 |  | 0
15 d.2.3 | KNNR 5 1004-01 | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie | szt. | 3 |  | 0
16 d.2.3 | KNNR 5 1006-01 | Montaż bezpiecznika BiWts 6A | szt. | 3 |  | 0
17 d.2.3 | KNNR 5 0902-07 | Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - ogranicznik przepięć | szt. | 3 |  | 0
18 d.2.3 | KNNR 5 0907-02 | Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kat.III | m | 24 |  | 0
19 d.2.3 | KNNR 5 0606-04 | Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o długości 3 m (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.III | szt. | 6 |  | 0
20 d.2.3 | KNNR 5 1203-01 | Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce | szt.żył | 18 |  | 0
2.4 |  | Roboty pomiarowe
21 d.2.4 | KNNR 5 1302-03 | Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy | odc. | 3 |  | 0
22 d.2.4 | KNNR 5 1301-02 | Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | pomiar | 1 |  | 0
23 d.2.4 | KNNR 5 1305-01 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) | prób. | 1 |  | 0
24 d.2.4 | KNNR 5 1305-02 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba) | prób. | 3 |  | 0
3 | 45315300-1 | PRZEBUDOWA URZĄDZEŃ ELEKTROENERGETYCZNYCH
3.1 |  | Osłonięcie istniejących kabli
3.1.1 |  | Osłonięcie kabli SN 15kV
25 d.3.1.1 | KNNR 5 0705-01 z.sz.2.14. 9902-01 | Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - roboty obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h) - rura dwudzielna fi 160 | m | 12 |  | 0
3.1.2 |  | Osłonięcie kabli nN 0,4kV
26 d.3.1.2 | KNNR 5 0705-01 z.sz.2.14. 9902-01 | Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - roboty obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h) - rura dwudzielna fi 110 | m | 61.5 |  | 0
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogółem wartość kosztorysowa robót
Elementy cenotwórcze:
R-g – ………….
Kp - ……….....
Zysk/R+Kp+S/ - ……..
Koszty zakupu/M/ - ………
ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA: