Załącznik do przedmiaru budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Jawtach Wielkich – II etap

UWAGA:

Należy ująć w kosztorysie ofertowym:

1. Odcinek od S16 do S14 należy obniżyć, podaje nowe rzędne studni:

- S16 - 105,70 (obniżenie o 2,2 m),

- S15 - 105,58 (obniżenie o 2,2 m),

- S14 - 105,40 (obniżenie o 0,3 m).

2. Ogrodzenie przepompowni ścieków z panela zgrzewanego pręt gr. 5 mm wysokość 150 cm

z bramą z kształtowników stalowych wypełniona panelem .

3. Drogę dojazdową do przepompowni i wewnątrz przepompowni należy utwardzić

kruszywem łamanym od 0-63 mm

4. Nowo wybudowana przepompownia ma być włączona do systemu monitoringu

GSM/GPRS, który funkcjonuje w Zakładzie Usług Komunalnych w Suszu.