|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **KOSZTORYS OFERTOWY** | | | | | |
| **Chodnik w miejscowości Piotrkowo** | | | | | |
| *Lp* | *Opis* | *Jedn.* | *Ilość* | *Cena jedn.* | *Wartość* |
| 1 | Obsługa geodezyjna | kpl | 1 |  |  |
| 2 | Wykonanie koryta w gr. kat. I-IV na gł. 35cm z odwiezieniem urobku do 1km | m2 | 240,00 |  |  |
| 3 | Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża w korycie chodnika | m2 | 240,00 |  |  |
| 4 | Wykonanie warstwy odsączającej gr. 10cm po zag | m2 | 240,00 |  |  |
| 5 | Wykonanie warstwy podbudowy KŁSM, gr. 20cm po zag. | m2 | 240,00 |  |  |
| 6 | Ułożenie nawierzchni z kostki  brukowej betonowej gr. 6cm na podsypce cem.-piask. 1:4, gr 3cm (20%kolor) | m2 | 240,00 |  |  |
| 7 | Ustawienie krawężnika betonowego 15/30cm na ławie betonowej z oporem | mb | 160,00 |  |  |
| 8 | Ustawienie obrzeża betonowego 6/20cm na ławie betonowej z oporem | mb | 160,00 |  |  |
| 9 | Regulacja studni, wymiana włazu oraz pokrywy betonowej, studnia fi1200 | szt | 1,00 |  |  |
| 10 | Wymiana słupka - znak drogowy do przestawienia, tablice wykorzystać z rozbiórki znaku | szt | 1,00 |  |  |
|  |  |  | |  | |
|  |  |  | |  | |
|  |  |  | |  | |