Specyfikacja techniczna

D-01.03.04

Przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej w związku z realizacją zad: przebudowa drogi gminnej, w miejscowości Adamowo, Gmina Susz.

Spis treści

[1. Wstęp 3](#_Toc480444593)

[1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST) 3](#_Toc480444594)

[1.2. Zakres robót objętych ST 3](#_Toc480444595)

[1.3. Określenia podstawowe 3](#_Toc480444596)

[1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 3](#_Toc480444597)

[2. Materiały 3](#_Toc480444598)

[2.1. Ogólne wymagania 3](#_Toc480444599)

[2.2. Materiały gotowe 3](#_Toc480444600)

[2.2.1. Rury A110PS, A160PS , HDPE 110/6,3 3](#_Toc480444601)

[2.2.2. Rury RHDPE 3](#_Toc480444602)

[2.2.3. Kable miedziane 3](#_Toc480444603)

[2.2.4. Taśma ostrzegawcza i ostrzegawczo – lokalizacyjna 4](#_Toc480444604)

[3. Sprzęt 4](#_Toc480444605)

[3.1. Ogólne wymagania 4](#_Toc480444606)

[3.2. Sprzęt do wykonywanych prac 4](#_Toc480444607)

[4. Transport 4](#_Toc480444608)

[4.1. Wymagania ogólne 4](#_Toc480444609)

[4.2. Transport materiałów i elementów 4](#_Toc480444610)

[5. Wykonanie robót 4](#_Toc480444611)

[5.1. Ogólne zasady wykonania robót 4](#_Toc480444612)

[5.2. Roboty ziemne 5](#_Toc480444613)

[5.2.1. Głębokość wykopów 5](#_Toc480444614)

[5.2.2. Szerokość wykopów 5](#_Toc480444615)

[5.2.3. Przygotowanie wykopów 5](#_Toc480444616)

[5.2.4. Wyrównanie i wzmocnienie dna wykopu 5](#_Toc480444617)

[5.3. Rurociąg kablowy 5](#_Toc480444618)

[5.3.1. Lokalizacja rurociągu kablowego 5](#_Toc480444619)

[5.3.2. Głębokość ułożenia rurociągu 5](#_Toc480444620)

[5.4. Skrzyżowania i zbliżenia 5](#_Toc480444621)

[5.4.1. Skrzyżowania i zbliżenia kabli ziemnych z drogami 5](#_Toc480444622)

[5.4.2. Skrzyżowania kabli ziemnych z kablami elektroenergetycznymi 5](#_Toc480444623)

[5.4.3. Zbliżenia kabli ziemnych z podbudową linii elektroenergetycznych 5](#_Toc480444624)

[5.4.4. Najmniejsze dopuszczalne odległości kabla ziemnego od innych urządzeń i obiektów 5](#_Toc480444625)

[5.5. Montaż złączy na kablach miedzianych. 5](#_Toc480444626)

[5.6. Znakowanie kabli 5](#_Toc480444627)

[5.6.1. Wymagania ogólne 6](#_Toc480444628)

[5.6.2. Znakowanie kabli 6](#_Toc480444629)

[6. Kontrola jakości robót 6](#_Toc480444630)

[6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 6](#_Toc480444631)

[6.2. Kable miedziane 6](#_Toc480444632)

[6.3. Ocena wyników badań 6](#_Toc480444633)

[7. Obmiar robót 6](#_Toc480444634)

[8. Odbiór robót 6](#_Toc480444635)

[9. Podstawa płatności 7](#_Toc480444636)

[10. Przepisy związane 7](#_Toc480444637)

[10.1. Normy 7](#_Toc480444638)

# Wstęp

## Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania przebudowy infrastruktury telekomunikacyjnej w związku z przebudową drogi gminnej, w miejscowości Adamowo, Gmina Susz.

Zakres stosowania ST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na przebudowę kolidującej sieci telekomunikacyjnej, kolidującej z przebudową drogi gminnej.

## Zakres robót objętych ST

Roboty omówione w ST mają zastosowanie do przebudowy infrastruktury telekomunikacyjnej. Zakres robót obejmuje:

- przebudowę kabli miedzianych ziemnych.

- w miejscach skrzyżowań z jezdnią oraz pod wjazdami, istniejące kable, które nie podlegają przebudowie zostaną zabezpieczone za pomocą rur ochronnych.

## Określenia podstawowe

**Złącze kablowe** - element linii kablowej łączący dwa odcinki kabla.

**Kanalizacja teletechniczna pierwotna** - zespół ciągów podziemnych z wbudowanymi studniami przeznaczony do prowadzenia kabli telekomunikacyjnych i rur kanalizacji wtórnej.

**Ciąg kanalizacji** - bloki kanalizacji kablowej lub rury ułożone w wykopie jeden za drugim i połączone pojedynczo lub w zestawach pozwalających uzyskać potrzebną liczbę otworów kanalizacji.

**Studnia kablowa** - pomieszczenia podziemne wbudowane między ciągi kanalizacji kablowej w celu umożliwienia wciągania, montażu i konserwacji kabli.

**Długość trasowa linii kablowej lub jej odcinka** - długość przebiegu trasy linii bez uwzględnienia falowania i zapasów kabla

**Falowanie kabla** - sposób układania kabla, przy którym długość kabla układanego jest większa od długości trasy, na której układa się kabel.

## Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową (DP), ST i poleceniami kierującego inwestycją. Wykonawca przed przystąpieniem do robót, powinien przedstawić do aprobaty kierującego inwestycją program zapewnienia jakości (PZJ).

# Materiały

## Ogólne wymagania

Materiały do przebudowy sieci dostarcza Wykonawca. Każdy materiał musi mieć deklarację zgodności wystawioną przez producenta stwierdzający zgodność jego wykonania z odpowiednimi normami.

## Materiały gotowe

### Rury A110PS, A160PS , HDPE 110/6,3

Stosowane do zabezpieczenia kabli telekomunikacyjnych powinny być zgodne z odpowiednimi normami.

### Rury RHDPE

Stosowane do budowy kanalizacji teletechnicznej wtórnej oraz rurociągów kablowych powinny być zgodne z odpowiednimi normami.

### Kable miedziane

Kable stosowane do przebudowy części miedzianej zgodnie z opracowaną DP) typu:

- XzTKMXpw 10x4x0,5, 7x2x0,5, 5x2x0,5 2x2x0,5

Kable powinny być zgodne z odpowiednimi normami.

### Taśma ostrzegawcza i ostrzegawczo – lokalizacyjna

Na ciągu rurociągu przed zasypaniem należy ułożyć pomarańczową taśmę ostrzegawczą, w połowie głębokości wykopu należy ułożyć pomarańczową taśmę ostrzegawczo – lokalizacyjną (z elementem metalowym) z napisem UWAGA KABLE TELEKOMUNIKACYJNE (lub podobnym).

# Sprzęt

## Ogólne wymagania

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i terminowość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację kierującego inwestycją. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami określonymi w DP, ST i wskazaniach kierującego inwestycją w terminie przewidzianym kontraktem.

## Sprzęt do wykonywanych prac

Wykonawca przystępujący do wykonania zlecenia oświadcza, że dysponuje maszynami i sprzętem niezbędnymi do jego właściwego wykonania i gwarantującymi właściwą jakość i terminowość robót.

# Transport

## Wymagania ogólne

Wykonawca jest obowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość i terminowość wykonywanych robót. Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w DP, ST i wskazaniach kierującego inwestycją w terminie przewidzianym kontraktem.

## Transport materiałów i elementów

Wykonawca przystępujący do przebudowy infrastruktury telekomunikacyjnej oświadcza, że dysponuje środkami transportu niezbędnymi do właściwego wykonania zlecenia. Transportowane materiały i elementy powinny być odpowiednio zabezpieczone i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez producentów dla poszczególnych elementów.

# Wykonanie robót

## Ogólne zasady wykonania robót

- Przebudowywana i zabezpieczana będzie sieć telekomunikacyjna, która musi spełniać wymagania odpowiednich norm.

- Technologia przebudowy uzależniona jest od warunków technicznych wydawanych przez właścicieli infrastruktury, które w sposób ogólny określają sposób przebudowy i zabezpieczenia.

- Wykonawca powinien opracować i przedstawić do akceptacji kierującego inwestycją harmonogram robót, zawierający uzgodnione z właścicielami infrastruktury terminy przebudowy i zabezpieczenia.

- Całość infrastruktury należy wykonać zachowując kolejność robót zgodną z projektem.

- Roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa normami i przepisami budowy, bezpieczeństwa i higieny pracy.

- Wykonawca ma obowiązek wykonania prac w taki sposób, aby demontowane elementy nie zostały zniszczone i znajdowały się w stanie poprzedzającym demontaż.

- W przypadku niemożności zdemontowania elementów bez ich uszkodzenia, Wykonawca powinien powiadomić o tym kierującego inwestycją i uzyskać od niego zgodę na ich uszkodzenie lub zniszczenie. W szczególnych przypadkach Wykonawca może pozostawić elementy linii bez demontażu, o ile uzyska na to zgodę kierującego inwestycją.

- Wykopy powstałe po demontażu elementów linii powinny być zasypane zagęszczonym gruntem i wyrównane do nowego poziomu terenu. Wskaźnik zagęszczenia powinien być równy 0,85.

- Wykonawca przekaże nieodpłatnie właścicielom infrastruktury zdemontowane materiały, o ile ci nie postanowią inaczej.

## Roboty ziemne

### Głębokość wykopów

Głębokości wykopów powinny być zgodne z odpowiednimi normami.

### Szerokość wykopów

Szerokości wykopów powinny być zgodne z odpowiednimi normami.

### Przygotowanie wykopów

Wykopy powinny być tak przygotowane, aby spełniały wymagania odpowiednich norm. Ściany wykopów powinny być pochyłe.

### Wyrównanie i wzmocnienie dna wykopu

Przed ułożeniem kanalizacji dno wykopu powinno być wyrównane i ukształtowane ze spadkiem zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.

## Rurociąg kablowy

### Lokalizacja rurociągu kablowego

Rurociąg kablowy powinien być ułożony zgodnie z DP, po uprzednim wytyczeniu jego trasy przez służby geodezyjne.

### Głębokość ułożenia rurociągu

Głębokość ułożenia rurociągu powinna być taka, aby najmniejsze pokrycie liczone od poziomu terenu lub chodnika do górnej powierzchni rurociągu wynosiło nie mniej niż 0,7 m.

Przy przejściach pod jezdnią głębokość ułożenia rurociągu powinna być taka, aby odległość od nawierzchni nie była mniejsza od 0,8 m. W przypadkach uwarunkowanych trudnościami technicznymi dopuszcza się zmniejszenie głębokości ułożenia rurociągu po uprzednim uzgodnieniu z właścicielami infrastruktury, projektantem i kierującym inwestycją.

## Skrzyżowania i zbliżenia

### Skrzyżowania i zbliżenia kabli ziemnych z drogami

Przejście kabla ziemnego pod drogami i wjazdami powinny być zabezpieczone rurami zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.

### Skrzyżowania kabli ziemnych z kablami elektroenergetycznymi

Skrzyżowania kabli z elektroenergetycznymi liniami kablowymi powinny być wykonane zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.

### Zbliżenia kabli ziemnych z podbudową linii elektroenergetycznych

Zbliżenia linii kablowej z podbudową linii elektroenergetycznych powinny być zgodne z odpowiednimi normami.

### Najmniejsze dopuszczalne odległości kabla ziemnego od innych urządzeń i obiektów

Najmniejsze dopuszczalne odległości kabla ziemnego od innych urządzeń i obiektów powinny być zgodne z odpowiednimi normami.

## Montaż złączy na kablach miedzianych.

Złącza na kablach powinny odpowiadać wymaganiom odpowiednich norm, a także być wykonywane zgodnie z instrukcjami montażu dostarczonymi przez producentów odpowiednich elementów łączących.

## Znakowanie kabli

### Wymagania ogólne

Trwałą i wyraźną numerację należy umieszczać w każdej studni kablowej, na każdym kablu, a także na szafkach kablowych, kablach, głowicach oraz puszkach i skrzynkach kablowych. Numerację należy wykonać za pomocą szablonów zgodnie z ustaleniami z właścicielami infrastruktury.

### Znakowanie kabli

Znakowanie kabli w rurociągu powinno być wykonane w studniach kablowych za pomocą opasek oznaczeniowych wg odpowiednich norm z wyraźnie odciśniętymi numerami.

Oznaczenie położenia kabla ziemnego w miejscach, w których brak jest stałych i trwałych obiektów, powinno być wykonane słupkami oznaczeniowymi wg odpowiednich norm.

# Kontrola jakości robót

## Ogólne zasady kontroli jakości robót

Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót przy przebudowie infrastruktury telekomunikacyjnej.

Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wskazania kierującemu inwestycją zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót z DP oraz wymaganiami ST i PZJ.

Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomić kierującego inwestycją o rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piśmie wyniki badań do akceptacji kierującego inwestycją.

Wykonawca powiadamia pisemnie kierującego inwestycją o zakończeniu każdej roboty zanikającej, którą może kontynuować dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez kierującego inwestycją.

## Kable miedziane

Kontrola jakości wykonania przebudowy kabli polega na sprawdzeniu:

- tras kablowych,

- skrzyżowań i zbliżeń kabli doziemnych,

- ochrony linii kablowych,

- szczelności powłok,

- zabezpieczenia kabli przed korozją,

- montażu kabla i jego elementów poprzez oględziny,

- wymiarów,

- materiałów,

- poprawności doboru średnic,

- doboru osłon, muf i zasobników złączowych,

- montażu złączy kablowych i osłon złączowych,

Ponadto należy przeprowadzić próby, badania i pomiary na zgodność z odpowiednimi normami.

## Ocena wyników badań

Przedstawioną do odbioru przebudowaną sieć należy uznać za wykonaną zgodnie z wymaganiami norm, jeżeli sprawdzenia i pomiary dały wynik pozytywny. Elementy linii, które w wyniku przeprowadzonych badań otrzymały ocenę negatywną, powinny być wymienione lub poprawione i ponownie zgłoszone do odbioru.

# Obmiar robót

Obmiaru robót dokonać należy w oparciu o DP i ewentualnie dodatkowe ustalenia, wynikłe w czasie budowy, akceptowane przez inwestora i kierującego inwestycją.

# Odbiór robót

Po wykonaniu zadania Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu następujące dokumenty:

- aktualną powykonawczą DP,

- geodezyjną dokumentację powykonawczą,

- protokoły z dokonanych pomiarów kabli,

- protokoły odbioru robót zanikających,

- protokoły odbioru robót przez właścicieli infrastruktury,

- deklaracje zgodności na zastosowane materiały.

# Podstawa płatności

Wysokość wynagrodzenia za wykonanie zadania zostanie ustalona na drodze przetargu. Przy kalkulowaniu ceny wykonania robót należy wziąć pod uwagę m.in.:

- roboty przygotowawcze,

- koszt materiałów,

- dostarczenie i zmontowanie elementów infrastruktury telekomunikacyjnej,

- wykonanie przewiertów,

- wykonanie odcinków kanalizacji teletechnicznej,

- wykonanie prac montażowych,

- zdemontowanie kolizyjnych odcinków kanalizacji i kabli,

- transport zdemontowanych materiałów,

- przeprowadzenie prób i pomiarów,

- wykonanie inwentaryzacji urządzeń,

- obsługę geodezyjną.

# Przepisy związane

## Normy

* ZN-96/TPSA-002. Linie optotelekomunikacyjne. Ogólne wymagania techniczne.
* ZN-96/TPSA-004. Zbliżenia i skrzyżowania z innymi urządzeniami uzbrojenia terenowego. Ogólne wymagania techniczne.
* ZN-96/TPSA-005. Kable optotelekomunikacyjne jednomodowe dalekosiężne. Wymagania i badania.
* ZN-96/TPSA-006. Linie optotelekomunikacyjne. Złącza spajane światłowodów jednomodowych. Wymagania i badania.
* ZN-96/TPSA-007. Linie optotelekomunikacyjne. Złączki światłowodowe i kable stacyjne. Wymagania i badania.
* ZN-96/TPSA-008. Linie optotelekomunikacyjne. Osłony złączowe. Wymagania i badania.
* ZN-96/TPSA-009. Kablowe linie optotelekomunikacyjne. Przełącznice światłowodowe. Wymagania i badania.
* ZN-96/TPSA-011. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania techniczne.
* ZN-96/TPSA-012. Kanalizacja kablowa pierwotna. Wymagania i badania.
* ZN-96/TPSA-013. Kanalizacja wtórna i rurociągi kablowe. Wymagania i badania.
* ZN-96/TPSA-014. Rury z polichlorku winylu (RPCW). Wymagania i badania.
* ZN-96/TPSA-015. Rury polipropylenowe RPP i polietylenowe RPE kanalizacji pierwotnej. Wymagania i badania.
* ZN-96/TPSA-016. Rury polietylenowe karbowane dwuwarstwowe (RHDPEk). Wymagania i badania.
* ZN-96/TPSA-017. Rury kanalizacji wtórnej i rurociągu kablowego (RHDPE). Wymagania i badania.
* ZN-96/TPSA-018. Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe. Wymagania i badania.
* ZN-96/TPSA-020. Złączki rur kanalizacji kablowej. Wymagania i badania.
* ZN-96/TPSA-021. Uszczelki końców rur kanalizacji kablowej. Wymagania i badania.
* ZN-96/TPSA-022. Przywieszka identyfikacyjna. Wymagania i badania.
* ZN-96/TPSA-023. Studnie kablowe. Wymagania i badania.
* ZN-96/TPSA-024. Zasobnik złączowy. Wymagania i badania.
* ZN-99/TPSA-025. Taśmy ostrzegawcze i ostrzegawczo-lokalizacyjne. Wymagania i badania.
* ZN-96/TPSA-027. Linie kablowe o torach miedzianych. Wymagania i badania.
* ZN-96/TPSA-028. Tory miedziane abonenckie i międzycentralowe. Wymagania i badania.
* ZN-96/TPSA-029  Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i powłoce polietylenowej, wypełnione. Wymagania i badania.
* ZN-05/TPSA-030. Łączniki żył. Wymagania i badania.
* ZN-96/TPSA-031. Złączowe osłony termokurczliwe arkuszowe wzmocnione. Wymagania i badania.
* ZN-05/TPSA-032. Łączówki i głowice kablowe. Wymagania  i badania.
* ZN-05/TPSA-033. Obudowy zakończeń kablowych. Wymagania i badania.
* ZN-96/TPSA-034. Łączówki i zespoły łączówkowe przełącznicowe. Wymagania i badania.
* ZN-12/TPSA-035. Przyłącze abonenckie i sieć przyłączeniowa. Wymagania i badania.
* ZN-10/TPSA-036. Urządzenia ochrony ludzi i instalacji przed przepięciami i przetężeniami (ochronniki). Wymagania i badania.
* ZN-96/TPSA-037. Systemy uziemiające obiektów telekomunikacyjnych. Wymagania i badania.