……………………………………                                                                                                Zał. Nr 1

/ pieczęć wykonawcy/

Przedmiar robot - kosztorys uproszczony

Termomodernizacja budynku przychodni zdrowia przy ul. Wybickiego w Suszu

| Lp | Opis kosztorysowy | Jed. miary | Ilość jednostek | Cena jed. /zł./ | Wartość /zł./ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rozebranie rynien z blach nie nadającej się do użytku | mb | 86,50 |  |  |
| 2. | Rozebranie rur spustowych z blach nie nadającej się do użytku | mb | 64 |  |  |
| 3. | Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, gzymsów z blach nie nadającej się do użytku | m2 | 107 |  |  |
| 4. | Wykonanie obróbek z blach powlekanej o szer. w rozwinięciu pow. 25 cm | m2 | 160 |  |  |
| 5. | Ułożenie izolacji powierzchni dachu papowego styropapą gr. 15 cm dwustronnie laminowaną | m2 | 627 |  |  |
| 6. | Ułożenie papy termozgrzewalnej gr. 5,2 mm wierzchniego krycia | m2 | 627 |  |  |
| 7. | Montaż rur spustowych Ø120 mm z blachy tytanowo-cynkowej | mb | 64 |  |  |
| 8. | Montaż rynien Ø180 mm z blachy tytanowo-cynkowej | mb | 86,50 |  |  |
| 9. | Montaż siatki o oczkach 15x15 mm – zabezpieczenie otworów kanałów wentylacyjnych | m2 | 23,0 |  |  |
| 10. | Demontaż nakryw betonowych/ czapki kominowe/ gr. 5 cm | m2 | 6,0 |  |  |
| 11. | Zabetonowanie nakryw betonowych/ czapki kominowe/ gr. 5 cm | m2 | 6,0 |  |  |
| 12. | Uzupełnienie tynków kat.III cementowo-wapiennych na kominach | m2 | 20,0 |  |  |
| 13. | Przygotowanie podłoża kominów- jednokrotne gruntowanie emulsją | m2 | 134 |  |  |
| 14. | Ochrona narożników kominów wypukłych kątownikiem metalowym | mb | 170 |  |  |
| 15. | Przyklejenie siatki na klej na pow. kominów | m2 | 134 |  |  |
| 16. | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z malowanie farba silikonową pow. kominów | m2 | 134 |  |  |
| 17. | Izolacja pozioma z papy termozgrzewalnej gr. 5,2 mm czapek kominowych | m2 | 25,0 |  |  |
| 18. | Obróbka blacharska z blach powlekanej czapek kominowych | m2 | 22,0 |  |  |
| 19. | Malowanie farba olejną 2x elementów stalowych drabiny, uchwytów instalacji odgromowe, wentylatorów | szt. | 25 |  |  |
| 20. | Wykonanie instalacji odgromowej z protokołem badania uziemienia | kpl. | 1 |  |  |
| 21. | Rusztowanie zewnętrzne | kpl. | 1 |  |  |
| 22. | Wywóz betonów i blachy z rozbiórki na odl. do1 km | m3 | 1 |  |  |

RAZEM  NETTO            ………….. zł.

VAT 23 %                      …………... zł.

OGÓŁEM                     …………... zł.

słownie: ………………………………………………………………… zł. brutto

…………………………….

/ podpis wykonawcy/