…………………………………… **Zał. Nr 1**

/ pieczęć wykonawcy/

**Kosztorys uproszczony - ofertowy**

**Zadanie nr 1 Zakup i montaż garażu w Chełmżycy**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Opis kosztorysowy** | **Jed.**  **miary** | **Ilość**  **jednostek** | **Cena**  **jed.**  **/zł./** | **Wartość**  **netto**  **/zł./** |
| 1. | Dostawa garażu z blachy ocynkowanej o wym. 200 x 300 cm  a/ szerokość 200 cm, długość 300 cm  b/ wysokość przodu 213 cm  c/ wysokość tyłu 190 cm  d/ światło wjazdu 185 cm  e/ blacha trapezowa ocynkowana I gatunek  f/ dach jednospadowy  g/ brama dwuskrzydłowa otwierana na boki | kpl | 1 |  |  |
| 2. | Przygotowanie podłoża pod garaż;  a/ wykonanie korytowania gr. 15 cm  b/ podbudowa z betonu B10 gr. 15 cm o wym. 220x320 cm  c/ posadzka betonowa zatarta na gładko gr. 5 cm – 6 m2 | kpl | 1 |  |  |

**RAZEM NETTO …………………**

**VAT 23 % …………………**

**OGÓŁEM …………………**

słownie: …………………………………………………………. brutto

…………………………….

/ podpis wykonawcy/