…………………………………… **Zał. Nr 1**

/ pieczęć wykonawcy/

**Kosztorys uproszczony - ofertowy**

**Zadanie nr 3 Zakup i montaż garażu w Krzywcu**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Opis kosztorysowy** | **Jed.**  **miary** | **Ilość**  **jednostek** | **Cena**  **jed.**  **/zł./** | **Wartość**  **netto**  **/zł./** |
| 1. | Dostawa garażu z blachy ocynkowanej o wym. 400 x 600 cm  a/ szerokość 400 cm, długość 600 cm  b/ wysokość przodu 235 cm  c/ wysokość tyłu 213 cm  d/ światło wjazdu 200 cm  e/ blacha trapezowa ocynkowana powlekana kolor brąz I gatunek  f/ dach jednospadowy  g/ brama podnoszona do góry  h/ zamknięcie i kłódka | kpl | 1 |  |  |
| 2. | Przygotowanie podłoża pod garaż;  a/ wykonanie korytowania gr. 25 cm  b/ podsypka piaskowa gr. 20 cm po zagęszczeniu - 12 m2  c/ podbudowa z betonu B10 gr. 20 cm o wym. 420x 620 cm  d / posadzka betonowa zatarta na gładko gr. 5 cm – 24 m2 | kpl | 1 |  |  |

**RAZEM NETTO …………………**

**VAT 23 % …………………**

**OGÓŁEM …………………**

słownie: …………………………………………………………. brutto

…………………………….

/ podpis wykonawcy/